## Arkusz1
Załącznik nr 3
do ogłoszenia o sprzedaży pomp
Zestawienie pomp przeznaczonych do sprzedaży
PRZEPOMPOWNIA PRZY STACJI ZLEWNEJ OBIEKT NR 32
1. Pompa zatapialna Nr- 1; Nr inwentaryzacyjny 4414547/1
Pompa FLYGT Typ NP.3127.185 MT/437 Nr fabr 1020021, Moc 5,9 kW, Prąd 7/12 A, Obroty 1450rpm, Masa 152 kg
Nr inwentaryzacyjny 4414547/1
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
08.2011r. | Rozruch pompy
2017r. 2019r. | Remont pompy
12.2021r. | Demontaż pompy | do remontu
PRZEPOMPOWNIA RECYLKULATU I OSADU NADMIERNRGO OBIEKT NR 9
2. Pompa zatapialna Nr- 4; Nr inwentaryzacyjny 4413333
Pompa FLYGT Typ CP.3152.181 MT/431 Nr fabr 9720139, Moc 13,5 kW, Prąd 16/28 A, Obroty 1450rpm, Masa 330 kg
Nr inwentaryzacyjny 4413333
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
04.1999 r. | Rozruch pompy |  | 4
05.2014r. | Demontaż pompy | do remontu (brak przewodu zasilającego pompę)
SEPARATOR PIASKU OBIEKT NR 34
3. Pompa Nr- 1; Nr inwentaryzacyjny 4414549/1
Pompa FLYGT Typ HY.8043.180 HM/424 F Nr fabr 1004619, WO 0152916201, Moc 11 kW, Prąd 22,9 A, Obroty 1450rpm, Masa 337 kg, Code 560.00
Nr inwentaryzacyjny 4414549/1
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
06.2010r. | Rozruch pompy
2011r. | Demontaż pompy | sprawna (okresowa praca pompy)
4. Pompa Nr- 2 (w kartonie); Nr inwentaryzacyjny 4414549/2
Pompa FLYGT Typ HY.8043.180 HM/424 F Nr fabr 1004620, WO 0152916201, Moc 11 kW, Prąd 22,9 A, Obroty 1450rpm, Masa 337 kg, Code 560.00
Nr inwentaryzacyjny 4414549/2
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
06.2010r. | Zakup pompy, rezerwowa | Nowa, w kartonie
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OBIEKT NR 39
5. Pompa zatapialna Nr- 1; Nr inwentaryzacyjny 4414551/1
Pompa FLYGT Typ NP.3153.181 SH/272 Nr fabr 1030617, Moc 15 kW, Prąd 16 /27 A, Obroty 2910rpm, Masa 247 kg
Nr inwentaryzacyjny 4414551/1
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
06.2011r. | Rozruch pompy
2014r. 2017r. 2019r. 2021r. | Remont pompy
12.2021r. | Demontaż pompy | do remontu
6. Pompa zatapialna Nr- 2; Nr inwentaryzacyjny 4414551/2
Pompa FLYGT Typ NP.3153.181 SH/272 Nr fabr 1030616, Moc 15 kW, Prąd 16 /27 A, Obroty 2910rpm, Masa 247 kg
Nr inwentaryzacyjny 4414551/2
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
06.2011r. | Rozruch pompy
2017r. 2019r. 2020r. 2021r. | Remont pompy
03.2022r. | Demontaż pompy | do remontu
Pompy CPŚ pracujące od 1999r. do 2012r.
7. Pompa Nr-1; Nr inwentaryzacyjny 4413368
FLYGT Typ 3300.181 Nr fabr 9720004 Moc 44 kW Prąd 50/87 A Masa 1200 kg rok prod. 1999
Nr inwentaryzacyjny 4413368
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2012r. | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu
8. Pompa Nr-2; Nr inwentaryzacyjny 4413370
FLYGT Typ 3300.181 Nr fabr 9720003 Moc 44 kW Prąd 50/87 A Masa 1200 kg rok prod. 1999
Nr inwentaryzacyjny 4413370
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2012r. | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu
9. Pompa Nr-3; Nr inwentaryzacyjny 4413371
FLYGT Typ 3300.181 Nr fabr 9720005 Moc 44 kW Prąd 50/87 A Masa 1200 kg rok prod. 1999
Nr inwentaryzacyjny 4413371
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2012r. | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu
Pompy CPŚ pracujące od 2012r do 2022-03-31
10. Pompa Nr-1; Nr inwentaryzacyjny 4415343
FLYGT Typ 3301.180 Nr fabr 1450014 Moc 45 kW Prąd 53/93 A Masa 930kg rok prod. 2014
Nr inwentaryzacyjny 4415343
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2017-10-04 | Remont pompy-serwis(hydro-wrocław) | awaria
2022-03-31 | Demontaż pompy, falownik 6334 h liczba startów pompy 118195 | sprawna w dniu demontażu
11. Pompa Nr-2; Nr inwentaryzacyjny 4414690
FLYGT Typ 3301.180 Nr fabr 1280050 Moc 45 kW Prąd 53/93 A Masa 930kg rok prod. 2012
Nr inwentaryzacyjny 4414690
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2019-05-15 | Remont Pompy (Białystok) | awaria
2022-03-31 | Demontaż pompy, falownik 6856 h liczba startów pompy 125894 | sprawna w dniu demontażu
12. Pompa Nr-3; Nr inwentaryzacyjny 4414645
FLYGT Typ 3301.180 Nr fabr 1120058 Moc 45 kW Prąd 53/93 A Masa 930kg rok prod. 2012
Nr inwentaryzacyjny 4414645
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2022-03-25 | Demontaż pompy, falownik 315 h, liczba startów pompy 9276 | sprawna w dniu demontażu
13. Pompa Nr-4; Nr inwentaryzacyjny 4414645
FLYGT Typ 3301.180 Nr fabr 1120057 Moc 45 kW Prąd 53/93 A Masa 930kg rok prod. 2012
Nr inwentaryzacyjny 4414645
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2017-12-29 | Remont Pompy-(Zawada) | sprawna
2020-12-28 | Demontaż pompy, falownik 5311 h liczba startów pompy 15241 | pompa w częściach Rozmontowana w celu weryfikacji przed naprawą) do naprawy/remontu
Pompy ZW-5 pracujące od 2011r. do 2022r.
14. Pompa Nr-1; Nr inwentaryzacyjny 4414618/1
Pompa Nr-1 FLYGT Typ 3102.181 Nr fabr 1130112 Moc 3,1 kW Prąd 3,9/6,8 A Masa 120kg rok prod. 2011
Nr inwentaryzacyjny 4414618
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2015-05-01 | Remont pompy
2021-01-01 | Remont pompy
2022-01-31 | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu
15. Pompa Nr-2; Nr inwentaryzacyjny 4414618/2
Pompa Nr-2 FLYGT Typ 3102.181 Nr fabr 1130111 Moc 3,1 kW Prąd 3,9/6,8 A Masa 120kg rok prod. 2011
Nr inwentaryzacyjny 4414618
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2016-06-01 | Remont pompy
2022-01-31 | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu
16. Pompa Nr-3; Nr inwentaryzacyjny 4414618/3
Pompa Nr-3 FLYGT Typ 3102.181 Nr fabr 1130113 Moc 3,1 kW Prąd 3,9/6,8 A Masa 120kg rok prod. 2011
Nr inwentaryzacyjny 4414618
DATA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | Stan pompy
2017-01-01 | Remont pompy
2018-07-01 | Remont pompy
2022-01-31 | Demontaż pompy | sprawna w dniu demontażu